АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРЬЕВО-ДЕВИЧЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОНАКОВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.09.2018                              с. Юрьево-Девичье                                       № 81-4

Об утверждении Критерий надежности теплоснабжения

потребителей тепловой энергии с учетом климатических

условий на территории  Юрьево-Девичьевского

сельского поселения МО Конаковский район

В целях проведения проверки готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов теплоснабжающей организации МУП ЖКХ «Юрьево-Девичье» и потребителей тепловой энергии на территории с. Юрьево-Девичье, в соответствии с требованиями Правил оценки готовности объектов к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Юрьево-Девичьевского сельского поселения МО Конаковский район,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

### 1. Утвердить Критерии надежности теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий (Приложение № 1).

### 2. Утвердить Порядок ограничения режима потребления тепловой энергии при возникновении  (угрозе возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения на территории Юрьево-Девичьевского сельского поселения Конаковского района Тверской области (Приложение № 2).

### 3. Утвердить График ограничений отпуска теплоносителя и отключений абонентов от систем коммунального теплоснабжения в случае принятия неотложных мер по предотвращению или ликвидации аварий на территории Юрьево-Девичьевского сельского поселения Конаковского района Тверской области (Приложение № 3).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

6. Настоящее постановление подлежит обнародованию и размещению на официальном сайте Юрьево-Девичьевского сельского поселения в сети Интернет.

И.о. главы администрации

Юрьево-Девичьевского сельского поселения                              В.А. Богданова

Приложение № 1

к Постановлению администрации

Юрьево-Девичьевского сельского поселения

от 12.09.2018 № 81-4

### Критерии
надежности теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий

1. Потребители тепловой энергии по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

- первая категория - потребители, в отношении которых не допускается перерывов в подаче тепловой энергии и снижения температуры воздуха в помещениях ниже значений, предусмотренных техническими регламентами и иными обязательными требованиями;

- вторая категория - потребители, в отношении которых допускается снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

- жилых и общественных зданий до 12°С;

- промышленных зданий до 8°С;

- третья категория - остальные потребители.

2. При аварийных ситуациях на источнике тепловой энергии или в тепловых сетях в течение всего ремонтно-восстановительного периода должны обеспечиваться (если иные режимы не предусмотрены договором теплоснабжения):

- подача тепловой энергии (теплоносителя) в полном объеме потребителям первой категории;

- подача тепловой энергии (теплоносителя) на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий в размерах, указанных в таблице № 1;

- согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный режим расхода пара и технологической горячей воды;

- согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный тепловой режим работы неотключаемых вентиляционных систем;

- среднесуточный расход теплоты за отопительный период на горячее водоснабжение (при невозможности его отключения).

Таблица № 1

| Наименование показателя | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления t °C (соответствует температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92) |
| --- | --- |
|  | минус 10 | минус 20 | минус 30 | минус 40 | минус 50 |
| Допустимое снижение подачи тепловой энергии, %, до | 78 | 84 | 87 | 89 | 91 |

Приложение № 2

к Постановлению администрации

Юрьево-Девичьевского сельского поселения

от 12.09.2018 № 81-4

Порядок ограничения, прекращения подачи тепловой энергии

при возникновении (угрозе возникновения) аварийных ситуаций

в системе теплоснабжения

1. В случае возникновения (угрозы возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения для недопущения длительного и глубокого нарушения температурных и гидравлических режимов систем теплоснабжения, санитарно-гигиенических требований к качеству теплоносителя допускается полное и (или) частичное ограничение режима потребления (далее - аварийное ограничение), в том числе без согласования с потребителем при необходимости принятия неотложных мер. В таком случае аварийное ограничение вводится при условии невозможности предотвращения указанных обстоятельств путем использования резервов тепловой мощности.

Аварийные ограничения осуществляются в соответствии с графиками аварийного ограничения, согласованными с Администрацией Юрьево-Девичьевского сельского поселения МО Конаковский район.

2. Необходимость введения аварийных ограничений может возникнуть в следующих случаях:

- понижение температуры наружного воздуха ниже расчетных значений более чем на 10 градусов на срок более 3 суток;

- возникновение недостатка топлива на источниках тепловой энергии;
              - возникновение недостатка тепловой мощности вследствие аварийной остановки или выхода из строя основного теплогенерирующего оборудования источников тепловой энергии, требующего восстановления более 6 часов в отопительный период;

- нарушение или угроза нарушения гидравлического режима тепловой сети;
               - нарушение гидравлического режима тепловой сети по причине аварийного прекращения электропитания сетевых и подпиточных насосов на источнике тепловой энергии и подкачивающих насосов на тепловой сети;

- повреждения тепловой сети, требующие полного или частичного отключения магистральных и распределительных трубопроводов, по которым отсутствует резервирование.

3. Размер ограничиваемой нагрузки потребителей по расходу сетевой воды или пара определяется исходя из конкретных нарушений, происшедших на источниках тепловой энергии или в тепловых сетях, к которым подключены потребители.

Размер ограничиваемой нагрузки потребителей устанавливается теплоснабжающей организацией МУП ЖКХ «Юрьево-Девичье» по согласованию с Администрацией Юрьево-Девичьевского сельского поселения МО Конаковский район.

4. Графики ограничений потребителей должны разрабатываться на 1 год с начала отопительного периода. Перечень потребителей, не подлежащих включению в указанные графики, составляется по согласованию с Администрацией Юрьево-Девичьевского сельского поселения МО Конаковский район.

Размеры ограничиваемых нагрузок, включенные в график ограничений, вносятся в договор теплоснабжения.

Разногласия между теплоснабжающей организацией и потребителем в части размеров и очередности ограничений, включаемых в график, рассматриваются Администрацией Юрьево-Девичьевского сельского поселения МО Конаковский район.

5. Графики ограничений потребителей в случае угрозы возникновения аварийной ситуации вводятся в действие единой теплоснабжающей организацией по решению Администрации Юрьево-Девичьевского сельского поселения МО Конаковский район.

Об ограничениях теплоснабжения теплоснабжающая организация сообщает потребителям:
             - при возникновении дефицита тепловой мощности и отсутствии резервов на источниках тепловой энергии - за 10 часов до начала ограничений;

- при дефиците топлива - не более чем за 24 часа до начала ограничений.

При аварийных ситуациях, требующих принятия безотлагательных мер, осуществляется срочное введение графиков ограничения и отключения с последующим в течение 1 часа оповещением потребителей о причинах и предполагаемой продолжительности отключения.

На основе ожидаемых сроков и длительности ограничения потребитель при наличии технической возможности может принять решение о сливе воды из теплопотребляющих установок по согласованию с теплоснабжающей организацией.
           Теплоснабжающая организация обязана обеспечить оперативный контроль за выполнением потребителями распоряжений о введении графиков и размерах ограничения потребления тепловой энергии.

6. Теплоснабжающая организация МУП ЖКХ «Юрьево-Девичье» обязана информировать о введенных аварийных ограничениях и прекращении теплоснабжения соответствующие органы местного самоуправления и органы государственного энергетического надзора в течение 1 суток со дня их введения.

Приложение № 3

к Постановлению администрации

Юрьево-Девичьевского сельского поселения

от 12.09.2018 № 81-4

График ограничений отпуска теплоносителя и отключений абонентов от систем

коммунального теплоснабжения в случае принятия неотложных мер по

предотвращению или ликвидации аварий

на территории Юрьево-Девичьевского сельского поселения

Конаковского района тверской области

Величина тепловой нагрузки тепловых сетей организации, по перечню точек присоединения

| Наименование и адрес объекта | Отопление | ГВС | 0 мощность в точках присоединения 1 кал/час заявленная максимальная (Гкал/час) | Допустимое снижение подачи тепловой энергии, %, до (Гкал/час) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гкал/час | Тонн/час | Гкал/час | Тонн/час |  |  |
| Жилой дом, с. Юрьево-Девичье, ул. Центральная, д.8 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 |
| Жилой дом, с. Юрьево-Девичье, ул. Центральная, д.8 А | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 |
| Жилой дом, с. Юрьево-Девичье, ул. Центральная, д.8 Б | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 |
| МБОУ СОШ, с. Юрьево-Девичье, ул. Центральная, д.14 А | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |
| МБДОУ детский сад, с. Юрьево-Девичье, ул. Центральная, д.14 А | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 |
| Сельский Дом культуры, с. Юрьево-Девичье, ул. Центральная, д.16 А | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |
| Администрация сельского поселения, с. Юрьево-Девичье, ул. Центральная, д.16 А | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |