ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ЮРЬЕВО-ДЕВИЧЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОНАКОВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

13.12.2016 г.                       с.Юрьево-Девичье            № 928

Об утверждении инструкции

о мерах пожарной безопасности при

проведении новогодних мероприятий

В целях обеспечения пожарной безопасности при проведении новогодних мероприятий в декабре 2016 г. и январе 2017 г.

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить Инструкцию о мерах пожарной безопасности при проведении новогодних мероприятий согласно приложению.

2. Инструктору противопожарной профилактики Юрьево-Девичьевского сельского поселения, Элли А.А., ознакомить с данной инструкцией ответственных работников за проведение новогодних мероприятий.

3. Отчет о проделанной работе предоставить Главе администрации Юрьево-Девичьевского сельского поселения до 25.12.2016 г.

и.о. Главы администрации

Юрьево-Девичьевского

сельского поселения

МО Конаковский район                                                         Ю.Е.В. Футорянская

Ознакомлен:

инструктор противопожарной профилактики

Юрьево-Девичьевского сельского поселения:                                                         Элли А.А.

Утверждена

Постановлением Главы администрации

Юрьево-Девичьевского сельского поселения

№ 928 от 13.12.2016 г.

Инструкция

о мерах пожарной безопасности

при проведении новогодних мероприятий

1. Общие требования безопасности:

1.1 Настоящая инструкция составлена в соответствии с требованиями Правил пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ-01-93 и является обязательной для исполнения всеми работниками 
учреждений.

1.2 Все работники допускаются к проведению новогодних массовых мероприятий только после прохождения противопожарного инструктажа.

1.3 Противопожарный инструктаж проводится в сроки и в соответствии с порядком, установленным руководителем учреждения.

1.4 Лица, виновные в нарушении Инструкции о мерах пожарной безопасности, несут уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

2. Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности:

2.1 Ответственность за противопожарное состояние помещений отведенных для проведения массовых новогодних мероприятий, возлагается на заместителя директора по хозяйственной части, заместителя директора, курирующего проводимые мероприятия и классных руководителей.

2.2 Помещение должно постоянно содержаться в чистоте.

2.3 Загромождение проходов, эвакуационных путей не допускается. Эвакуационные входы допускается запирать только изнутри на легко открывающиеся запоры, задвижки.

2.4 Пожарные краны рядом с помещениями должны быть оборудованы рукавами и стволами, помещенными в шкафы, которые пломбируются.

2.5 Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах, где исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.

2.6 По окончании мероприятий ответственные лица должны тщательно осмотреть помещение и закрыть его, обесточив сеть.

2.7 Неисправные электросети и электрооборудование немедленно отключить до приведения их в пожаробезопасное состояние.

3. Запрещается:

3.1 Зажигать в помещении спички, бенгальские огни, использовать петарды и другие огнеопасные средства.

3.2 Использовать при оформлении помещений и изготовлении костюмов горючие материалы.

3.3 Курить в помещениях или учреждении.

3.4 Хранить в задействованных помещениях легковоспламеняющиеся, горючие жидкости и другие материалы.

3.5 Оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы, использовать приборы, не имеющие регуляторов мощности.

3.6 Применять в качестве электрической защиты самодельные и некалиброванные предохранители.

4. действия при возникновении пожара:

4.1 Сообщить о пожаре по телефону 4-31-54 в ближайшую пожарную часть или по телефону 101.

4.2 Немедленно оповестить людей о пожаре.

4.3 Открыть все эвакуационные выходы и эвакуировать людей из 
здания.

4.4 В момент эвакуации и тушения пожара необходимо воздерживаться от открытия окон и дверей без необходимости, а также от разбития окон во избежание распространения огня и дыма в смежных помещениях. Покидая помещения или здание, следует закрыть за собой все двери и окна.

4.5 Вынести из здания наиболее ценное имущество.

4.6 Силами работников, добровольной пожарной дружины приступить к тушению пожара и его локализации с помощью первичных средств пожаротушения.

4.7 Руководитель мероприятия обязан:

— продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в известность вышестоящее руководство;

— в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение;

— при необходимости отключить энергоснабжение помещения, здания;

— прекратить все работы в помещении и здании школы за исключением работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара; 
удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;

— осуществлять общее руководство по тушению пожара до прибытия пожарной охраны;

— обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;

— организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;

— организовать встречу подразделений пожарной охраны.